教學綱要
一、科目名稱：基本電學ⅠⅡ(Basic Electricity ⅠⅡ)
二、科目屬性：專業科目
三、學分數：6(3/3)
四、先修科目：無
五、課程目標： / (一)能敘述電之特性、單位、功能等基本概念。 / (二)能辨識電阻器、電容器、電感器，並了解其在電路中之功用。 / (三)能了解串並聯電路，並計算其電壓、電流之變化。 / (四)能熟悉各種基本交直流電路之特性及其運算方法。 / (五)能熟悉交流電功率及功率因數的計算方法。 / (六)能熟悉單相及三相交流電源之特性及用途。 / (七)培養學生對電學之興趣。
六、教材大綱：
單元主題	內容綱要	分配節數	備註
1.電學概論	1.電的特性。 / 2.電的單位。 / 3.電能。 / 4.電荷。 / 5.電壓。 / 6.電流。 / 7.電功率。	6	第一學年 / 第一學期
2.電阻	1.電阻及電導。 / 2.各種電阻器。 / 3.歐姆定律。 / 4.電阻溫度係數。 / 5.焦耳定理。	3
3.串並聯電路	1.電路型態及其特性。 / 2.電壓源及電流源。 / 3.克希荷夫電壓定律。 / 4.克希荷夫電流定律。 / 5.惠斯登電橋。 / 6.Y–△互換。	15
4.直流網路分析	1.節點電壓法。 / 2.迴路電流法。 / 3.重疊定理。 / 4.戴維寧定理。 / 5.諾頓定理。 / 6.戴維寧與諾頓等效電路之轉換。 / 7.最大功率轉移定理。	15
5.電容及靜電	1.電容器。 / 2.電容量。 / 3.電場及電位。	6
6.電感及電磁	1.電感器。 / 2.電感量。 / 3.電磁效應。 / 4.電磁感應。	9
7.直流暫態	1. RC暫態電路。 / 2. RL暫態電路。	6	第一學年 / 第二學期
8.交流電	1.電力系統概念。 / 2.波形。 / 3.頻率及週期。 / 4.相位。 / 5.向量運算。	9
9.基本交流電路	1. RC串聯電路。 / 2. RL串聯電路。 / 3. RLC串聯電路。 / 4. RC並聯電路。 / 5. RL並聯電路。 / 6. RLC並聯電路。 / 7. RLC串並聯電路。	15
10.交流電功率	1.瞬間功率。 / 2.平均功率。 / 3.視在功率 / 4.虛功率。 / 5.功率因數。	6
11.諧振電路	1.串聯諧振電路。 / 2.並聯諧振電路。 / 3.串並聯諧振電路。	12
12.交流電源	1.單相電源。 / 2.三相電源。	6
七、實施要點： / (一)教材編選 / 可選用教育部審定合格之教科書或自編教材。 / (二)教學方法 / 以課堂講授為主，任課教師除講解相關之課程內容外，應於課堂上實際演算部分例題，以幫助學生了解課程內容。 / (三)教學評量 / 1.總結性評量、形成性評量並重；配合期中考、期末考實施測驗，搭配隨堂測驗、習題及作業。 / 2.掌握學生學習成效，作為教學改進參考。 / (四)教學資源 / 為使學生能充分了解基本電學的原理，宜多使用教具、投影片、多媒體或網路教材資源庫支援教學。 / (五)相關配合事項 / 本課程須與基本電學實習之實驗單元密切配合教學。

基本電學實習ⅠⅡ(Basic Electricity Practice ⅠⅡ)
科目大要
學分數：6(3/3)
建議開課學期：第一學年第一、二學期
本科目旨在培養學生具備電學之相關知識，學習電路量測、屋內電力配送、家電檢修及低壓工業配線操作等基本技能，並培養遵守用電安全之工作習慣、職業道德及社會責任。因此，本課程不只培養學生會使用基本電路測試、組裝所需之工具及設備，能解決電路問題，亦能養成良好工作習慣及態度。

教學綱要
一、科目名稱：基本電學實習ⅠⅡ(Basic Electricity Practice ⅠⅡ)
二、科目屬性：專業實習科目
三、學分數：6(3/3)
四、先修科目：無
五、課程目標： / (一)能正確使用基本電儀表量測電阻值與交直流電壓及電流值。 / (二)能組裝各種交直流電路，並驗證其電路原理及功能。 / (三)能正確使用各種基本電子儀表量測電路信號。 / (四)能使用各種電儀表正確的量測電功率、功率因數及電能量。 / (五)能裝配低壓屋內用電器具及線路，並測量其功能及絕緣情況。 / (六)能檢修基本家電中之照明及電熱器具。 / (七)能裝配低壓工業配線器具及基本控制電路。 / (八)提升學生對電學實務的興趣，養成安全之工作習慣。
六、教材大綱：
單元主題	內容綱要	分配節數	備註
1.工場安全及衛生	1.實習工場設施介紹。 / 2.工業安全及衛生。 / 3.消防安全。	3	第一學年 / 第一學期
2.銲接練習	1.低功率電烙鐵之使用。 / 2.銲接要領及實作。	3
3.電阻、電壓及電流之量測	1.三用電表之使用。 / 2.電阻之識別及量測。 / 3.電源供應器之使用。 / 4.交直流電壓之量測。 / 5.直流電流之量測。	6	本單元得與單元4彈性配合教學。
4.直流電路實驗	1.歐姆定律實驗。 / 2.電阻串並聯電路實驗。 / 3.克希荷夫定律實驗。 / 4.惠斯登電橋實驗。 / 5.重疊定理實驗。 / 6.戴維寧及諾頓定理實驗。 / 7.最大功率轉移定理實驗。	18	配合基本電學進度實施，並與單元3彈性配合教學。
5.導線之連接及處理	1.導線之選用及線徑測量。 / 2.導線之連接。 / 3.導線接頭之壓接。 / 4.導線接頭之銲接。 / 5.導線接頭之絕緣處理。 / 6.電纜線之連接及處理。	6
6.屋內配線	1.分電盤及瓦時計之裝配。 / 2.開關、插座及器具之裝配。 / 3. PVC管及EMT管配管之認識。 / 4.單相二線式及單相三線式配線。 / 5.低壓電纜配線。 / 6.接地系統之接地電阻測量。 / 7.屋內線路之絕緣電阻測量。	18
7.電子儀表之使用	1. LCR表之使用。 / 2.電感器、電容器之識別及量測。 / 3.信號產生器之使用。 / 4.示波器之使用。	6	第一學年 / 第二學期
8.直流暫態實驗	1. RC暫態電路實驗。 / 2. RL暫態電路實驗。	6	配合基本電學進度實施。
9.交流電路實驗	1.交流電壓及電流實驗。 / 2.交流RLC串、並聯電路實驗。 / 3.諧振電路實驗。	9	配合基本電學進度實施。
10.電功率及電能量實驗	1.電功率及功率因數之量測實驗。 / 2.電能量之量度實驗。	6	配合基本電學進度實施。
11.照明及電熱器具檢修	1.照明器具之認識、安裝及檢修。 / 2.電熱器具之認識及檢修。	12
12.低壓工業配線	1.電動機起動、停止及過載控制。 / 2.電動機之正逆轉控制。 / 3.電動機之順序控制。 / 4.三相感應電動機之Y–△起動控制。 / 5.水位控制裝置。 / 6.近接、光電控制裝置。	15
七、實施要點： / (一)教材編選 / 可選用教育部審定合格之教科書或自編教材，並得蒐集工作手冊、新產品型錄、電工法規等資料供教學參考。 / (二)教學方法 / 1.本課程得分為1-6及7-12單元二大部分，如至工廠(場)或其他場所實習，得分組上課。 / 2.本科目為專業實習科目，每次教學以示範、觀摩、操作、評量為原則實施。 / (三)教學評量 / 1.採每次實習後即驗收實習成果之方式，以確實達到每位學生均能適當操作儀器，完成每次實習的目標。 / 2.應要求學生於每次實習後繳交該次實習之實習報告。實習報告之內容應包括相關知識、實習步驟、實驗結果及分析討論。 / 3.可於期中或期末實施實習操作測驗，以評量學生學習成效並作為教學改進的參考。 / (四)教學資源 / 1.為使學生能充分了解各單元實習綱要，宜多使用教具、投影片、多媒體或網路教材資源庫支援教學。 / 2.屋內用電管線裝配及低壓電機控制配線裝置之實習內容、使用器材及方法，應與現代住宅、建築物、工場用電設備及施工方法一致。 / (五)相關配合事項 / 1.本課程得依據學校特色需求，彈性調整實習單元及授課節數。 / 2.屋內配線使用之管、線、器具及低壓工業配線之器材，應隨器材變革而改變器具及施工法。 / 3.實習工場宜裝置通風設備，並配置螢幕、投影機或單槍投影機等輔助教學設備。 / 4.本課程進度宜與基本電學課程配合，以提高學習成效。

電子學ⅠⅡ(Electronics ⅠⅡ)
科目大要
學分數：6(3/3)
建議開課學期：第二學年第一、二學期
本科目旨在因應電機、電子及資訊產業界實用技術人力之需求，培養學生認識基本電子元件特性，並熟悉基本電子電路之原理及應用。 / 學生在學習本科目之後，能了解基本電子元件之原理及特性，並具有分析及設計基本電子電路之能力。

教學綱要
一、科目名稱：電子學ⅠⅡ(Electronics ⅠⅡ)
二、科目屬性：專業科目
三、學分數：6(3/3)
四、先修科目：基本電學
五、課程目標： / (一)能了解基本電子元件之原理及特性。 / (二)能解析二極體應用電路、雙極性及場效電晶體放大電路。 / (三)能解析各式串級放大電路。 / (四)能解析運算放大器及其相關應用電路。 / (五)培養學生對電子學的興趣。
六、教材大綱：
單元主題		內容綱要	分配節數	備註
1.概論		1.電子學發展歷史及未來趨勢。 / 2.基本波形認識。	3	第二學年 / 第一學期
2.二極體		1.本質半導體。 / 2. P型及N型半導體。 / 3. P-N接面二極體。 / 4.二極體之特性曲線。 / 5.二極體之偏壓。 / 6.二極體之等效電路模型。 / 7.稽納二極體。 / 8.發光二極體。	9
3.二極體之應用電路		1.整流電路。 / 2.濾波電路。 / 3.倍壓電路。 / 4.截波電路 / 5.箝位電路。	12
4.雙極性接面電晶體		1.雙極性電晶體之構造及特性。 / 2.電晶體之工作原理。 / 3.電晶體組態簡介。 / 4.電晶體之放大作用。 / 5.電晶體之開關作用。	9
5.電晶體直流偏壓電路	1.直流工作點。 / 2.固定偏壓電路。 / 3.回授偏壓電路。 / 4.分壓偏壓電路。		9
6.電晶體放大電路	1.電晶體放大器工作原理。 / 2.電晶體交流等效電路。 / 3.共射極放大電路。 / 4.共集極放大電路。 / 5.共基極放大電路。		12
7.串級放大電路	1. RC耦合串級放大電路。 / 2.直接耦合串級放大電路。 / 3.變壓器耦合串級放大電路。 / 4.頻率響應。		9	第二學年 / 第二學期
8.場效電晶體	1. JFET之構造及特性。 / 2. JFET之特性曲線。 / 3. JFET之直流偏壓。 / 4. MOSFET之構造及特性。 / 5. MOSFET之特性曲線。 / 6. MOSFET之直流偏壓。		9
9.場效電晶體放大電路	1. FET放大器工作原理。 / 2. FET交流等效電路。 / 3.共源極放大電路。 / 4.共汲極放大電路。 / 5.共閘極放大電路。		9
10.運算放大器	1.理想運算放大器簡介。 / 2.運算放大器之特性及參數。 / 3.反相及非反相放大器。 / 4.加法器及減法器。 / 5.微分器及積分器。 / 6.比較器。		12
11.基本振盪電路	1.正弦波產生電路。 / 2.多諧振盪器。 / 3.施密特觸發器。 / 4.方波產生電路。 / 5.三角波產生電路。		15
七、實施要點： / (一)教材編選 / 可選用教育部審定合格之教科書或自編教材。 / (二)教學方法 / 以課堂講授為主，任課教師除講解相關之課程內容外，應於課堂上實際演算部分例題，以幫助學生了解課程內容。 / (三)教學評量 / 1.總結性評量、形成性評量並重；配合期中考、期末考實施測驗，搭配隨堂測驗、習題及作業。 / 2.掌握學生學習成效，作為教學改進參考。 / (四)教學資源 / 為使學生能充分了解電子學的原理，宜多使用教具、投影片、多媒體或網路教材資源庫支援教學。 / (五)相關配合事項 / 本課程須與電子學實習之實驗單元密切配合教學。

電子學實習ⅠⅡ(Electronics Practice ⅠⅡ)
科目大要
學分數：6(3/3)
建議開課學期：第二學年第一、二學期
本科目旨在培養學生具備辨認電子元件、使用電子儀表量測電子元件特性、設計及分析基本電子電路之能力。 / 學生在學習本科目之後，應具有使用電子元件設計、裝配、分析及量測基本電子電路之能力。

教學綱要
	一、科目名稱：電子學實習ⅠⅡ(Electronics Practice ⅠⅡ)
	二、科目屬性：專業實習科目
	三、學分數：6(3/3)
	四、先修科目：基本電學、基本電學實習
	五、課程目標： / (一)使學生能正確辨認及選用電子元件。 / (二)能使用基本手工具及電子相關量測儀器。 / (三)使學生具備基本電子電路實驗、測試、調整及裝配之能力。 / (四)培養學生對電子實務的興趣，養成正確及安全的工作習慣。
	六、教材大綱：
	單元主題	內容綱要	分配節數	備註
	1.工場安全及衛生	1.實習工場設施介紹。 / 2.工業安全及衛生。 / 3.消防安全。	3	第二學年 / 第一學期
	2.二極體之特性及應用電路實驗	1.二極體之識別。 / 2.二極體之特性曲線量測。 / 3.整流電路實驗。 / 4.濾波電路實驗。 / 5.倍壓電路實驗。 / 6.稽納二極體之特性及應用電路實驗。	12	本單元得與單元3彈性配合教學。
	3.截波及箝位電路實驗	1.串聯截波電路實驗。 / 2.加偏壓之串聯截波電路實驗。 / 3.並聯截波電路實驗。 / 4.加偏壓之並聯截波電路實驗。 / 5.箝位電路實驗。 / 6.加偏壓之箝位電路實驗。	9	本單元得與單元2彈性配合教學。
	4.雙極性接面電晶體之特性實驗	1.電晶體之識別。 / 2. NPN及PNP之判別。 / 3. E、B、C接腳之判別。 / 4. β值測量。 / 5. IE、IB、IC之關係。 / 6.輸入及輸出特性曲線量測。	9
	5.電晶體直流偏壓電路實驗	1.共射極放大電路特性測試。 / 2.固定偏壓電路實驗。 / 3.回授偏壓電路實驗。 / 4.分壓偏壓電路實驗。	9
	6.電晶體放大電路實驗	1.共射極放大電路實驗。 / 2.共集極放大電路實驗。 / 3.共基極放大電路實驗。	12
	7.串級放大電路實驗	1. RC耦合串級放大電路實驗。 / 2.直接耦合串級放大電路實驗。 / 3.變壓器耦合串級放大電路實驗。	9	第二學年 / 第二學期
	8.場效電晶體之特性實驗	1.場效電晶體之識別。 / 2. G、D、S接腳之判別。 / 3.共源極放大電路特性測試。	9
	9.場效電晶體放大電路實驗	1.共源極放大電路實驗。 / 2.共汲極放大電路實驗。 / 3.共閘極放大電路實驗。	9
	10.運算放大器應用電路實驗	1.運算放大器之識別。 / 2.反相放大器實驗。 / 3.非反相放大器實驗。 / 4.加法器及減法器實驗。 / 5.微分器及積分器實驗。 / 6.比較器實驗。	12
	11.基本振盪電路實驗	1. RC振盪電路實驗。 / 2.韋恩電橋振盪電路實驗。 / 3.石英晶體振盪電路實驗。 / 4.無穩態多諧振盪器實驗。 / 5.單穩態多諧振盪器實驗。 / 6.雙穩態多諧振盪器實驗。 / 7.施密特觸發器實驗。 / 8.方波產生電路實驗。 / 9.三角波產生電路實驗。	15
七、實施要點： / (一)教材編選 / 可選用教育部審定合格之教科書或自編教材。 / (二)教學方法 / 1.本課程以實習操作為主，如至工廠(場)或其他場所實習，得分組上課。 / 2.本科目為專業實習科目，每次教學以示範、觀摩、操作、評量為原則實施。 / (三)教學評量 / 1.採每次實習後即驗收實習成果之方式，以確實達到每位學生均能適當操作儀器，完成每次實習的目標。 / 2.應要求學生於每次實習後繳交該次實習之實習報告。實習報告之內容應包括相關知識、實習步驟、實驗結果及分析討論。 / 3.可於期中或期末實施實習操作測驗，以評量學生學習成效並作為教學改進的參考。 / (四)教學資源 / 1.對於實習步驟、複雜電路圖、元件之特性曲線、相關之電子元件、儀器產品照片等，可製作成投影片，搭配多媒體於講解實習時使用。 / 2.可配合個人電腦，搭配使用相關之電子電路模擬軟體，如此可先進行電子電路模擬，再進行實際操作。除可幫助學生了解實習內容外，也可增加學生學習興趣。 / (五)相關配合事項 / 1.本課程進度宜與電子學課程配合，以提高學習成效。 / 2.可依學生之學習背景與學習能力隨時調整授課內容及授課進度。 / 3.實習工場宜裝置通風設備，並配置螢幕、投影機或單槍投影機等輔助教學設備。

電工機械ⅠⅡ(Electric Machinery ⅠⅡ)
科目大要
學分數：6(3/3)
建議開課學期：第二學年第一、二學期
本科目旨在培養學生具備電工機械之基本原理、特性、操作及維護等概念，熟悉變壓器、直流電機、感應電動機、同步電機等電工機械之物理意義及基本計算，增加學生對電工機械之認知及學習興趣。 / 學生在學習本科目之後，應具有變壓器、電動機、發電機之理論基礎及應用能力。

教學綱要
	一、科目名稱：電工機械ⅠⅡ(Electric Machinery ⅠⅡ)
	二、科目屬性：專業科目
	三、學分數：6(3/3)
	四、先修科目：基本電學、基本電學實習
	五、課程目標： / (一)了解一般電工機械之原理。 / (二)認識一般電工機械之構造、特性及用途。 / (三)培養一般電工機械之運轉、操作及維護能力。
	六、教材大綱：
	單元主題	內容綱要	分配節數	備註
	1.概論	1.電工機械之分類。 / 2.基礎電磁理論。	6	1.第二學年 / 第一學期 / 2.內容著重物理意義的呈現，避免艱深的理論及計算公式。 / 3.範圍以現今工業界實際應用者為主，避免冷僻的內容。
	2.直流發電機	1.直流發電機之原理。 / 2.直流發電機之構造。 / 3.直流發電機之一般性質。 / 4.直流發電機之分類、特性及運用。 / 4.1直流發電機之分類。 / 4.2直流發電機之特性及用途。 / 4.3直流發電機之並聯運用。 / 5.直流發電機之耗損及效率。	18
	3.直流電動機	1.直流電動機之原理。 / 2.直流電動機之構造。 / 3.直流電動機之一般性質。 / 4.直流電動機之分類、特性及運用。 / 4.1直流電動機之分類。 / 4.2直流電動機之特性及用途。 / 4.3直流電動機之起動法。 / 4.4直流電動機之速率控制法。 / 4.5直流電動機之轉向控制及制動。 / 5.直流電動機之耗損及效率。	9
4.變壓器		1.變壓器之原理及等效電路。 / 2.變壓器之構造及特性。 / 3.變壓器之連結法。 / 4.變壓器之短路及開路試驗。 / 5.特殊變壓器。 / 5.1自耦變壓器。 / 5.2比壓器。 / 5.3比流器。	21
5.三相感應電動機		1.三相感應電動機之原理。 / 2.三相感應電動機之構造及分類。 / 3.三相感應電動機之特性及等效電路。 / 4.三相感應電動機之起動及速率控制。	18	1.第二學年 / 第二學期 / 2.內容著重物理意義的呈現，避免艱深的理論及計算公式。 / 3.範圍以現今工業界實際應用者為主，避免冷僻的內容。
6.單相感應電動機		1.單相感應電動機之原理。 / 2.單相感應電動機之構造及分類。 / 3.單相感應電動機之起動、特性及用途。 / 4.單相感應電動機之速率控制。	9
7.同步發電機		1.同步發電機之原理。 / 1.1頻率、極數及轉速之關係。 / 1.2感應電勢及同步轉速。 / 1.3電樞及電樞繞組。 / 1.4磁極及磁極繞組。 / 2.同步發電機之分類及構造。 / 3.同步發電機之特性。 / 3.1電樞反應。 / 3.2電樞漏磁電抗及同步電抗。 / 3.3同步阻抗。 / 3.4等效電路及向量圖。 / 3.5同步發電機之特性曲線。 / 3.6電壓調整率。 / 3.7自激磁。 / 3.8短路電流。 / 3.9額定輸出、耗損及效率。 / 4.同步發電機之並聯運用。 / 4.1並聯運用之條件。 / 4.2並聯運用之方法。 / 4.3負載分配。 / 4.4追逐現象。	12
8.同步電動機		1.同步電動機之原理及構造。 / 2.同步電動機之特性及等效電路。 / 3.同步電動機之起動法。 / 4.同步電動機之運用。	6
9.特殊電機		1.步進電動機。 / 2.伺服電動機。 / 3.直流無刷電動機。 / 4.線性電動機。	9	概論方式呈現為主，多搭配圖片作原理及構造之說明。
七、實施要點： / (一)教材編選 / 選用教育部審定合格之教科書或自編教材。 / (二)教學方法 / 1.以原有學習經驗為基礎，結合生活中應用的實況，激發學生學習動機。 / 2.注重原理解說及科學訓練，輔以實驗觀察求證，力求融會貫通，避免灌輸片段的知識。 / 3.宜多運用彩色圖形、動畫等呈現技巧，協助理論的講解。 / (三)教學評量 / 1.總結性評量、形成性評量並重；配合期中考、期末考實施測驗，搭配隨堂測驗、習題及作業。 / 2.掌握學生學習成效，作為教學改進參考。 / (四)教學資源 / 為使學生充分了解抽象的物理意義，宜多使用實體或模型等教具，以及投影片、簡報或網頁等媒體支援教學。 / (五)相關配合事項 / 1.各校可於校訂課程中開設電工機械實習科目，與本科目配合，以提高學習成效。 / 2.各校可斟酌實際需求調整教學內容或節數。